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Parametry emitorów i emisja na terenie zakładu: Budynki Ceków Kolonia  

	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Xe
	Ye
	Okres
	Temp.

gazów
	Prędk.

gazów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja

łączna w okresie
	Emisja

średnia

	
	
	m
	m
	m
	m
	
	K
	m/s
	
	kg/h
	Mg
	kg/h

	E-1
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	265,1
	297,2
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-2
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	243,7
	251,5
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-3
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	231,8
	228,9
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-4
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	220,3
	206,5
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-5
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	210
	183,9
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-6
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	201,4
	163,8
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-7
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	211,7
	274,3
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-8
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	200,8
	251,1
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-9
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	190,1
	229,7
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-10
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	178,6
	206,3
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	E-11
	kocioł
	9,0
	0,3x0,3 m
	167,5
	185,6
	1
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,00578
	0,001734
	0,000396

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,00506
	0,001517
	0,000346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,002167
	0,00065
	0,0001484

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	7,20E-9
	1,35E-13
	3,08E-14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0001445
	0,0002167
	0,0000495

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001397
	0,0002095
	0,0000478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000141
	0,0002115
	0,0000483

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0,02312
	0,00694
	0,001583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,02023
	0,00607
	0,001385

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,00867
	0,002601
	0,000594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	2,89E-8
	1,08E-8
	2,47E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,000578
	4,33E-8
	9,90E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000559
	4,19E-8
	9,57E-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,000564
	4,23E-8
	9,66E-9

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	3,09
	dwutlenek siarki
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	benzo/a/piren
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	T
	transport
	0,5 L
	dł.242,9 m
	222,6
	235,9
	1
	293
	0
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	2
	293
	0
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	3
	293
	0
	tlenki azotu jako NO2
	0,00054
	0,00473
	0,00054

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tlenek węgla
	0,0153
	0,134
	0,0153

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory alifatyczne
	0,000418
	0,00366
	0,000418

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	węglowodory aromatyczne
	0,0003024
	0,002649
	0,0003024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pył ogółem
	0,0000153
	0,000134
	0,0000153

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00001518
	0,000133
	0,00001518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00001521
	0,0001332
	0,00001521



