Zaproszenie do składania ofert wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Kuźnica oraz Plewnia Nowa zgodnie z wykazem adresów stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie
i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego w miejscowości Kuźnica i Plewnia Nowa.

Dla każdego z obszarów należy wykonać następujące zadania:
Sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń oraz zgłoszeń.
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym:
- technicznej dokumentacji powykonawczej;
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Budowa infrastruktury teletechnicznej w tym:
- budowa kanalizacji teletechnicznej jednootworowej, rurociągów kablowych, przyłączy abonenckich z rur HDPE25 (wykop otwarty / przecisk hydrauliczny / przewiert sterowany);
- budowa studni kablowych;
- posadowienie wolnostojących szaf zewnętrznych;
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;
- przygotowanie i złożenie wniosków o zajętość pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w ziemi wraz z opracowaniem niezbędnych projektów organizacji ruchu (koszty płatnych nadzorów oraz zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca);

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach trasy kablowej:
- na odcinkach przebiegu prostolinijnego;
- na załamaniach trasy;
- na odgałęzieniach trasy;
- przed szafkami kablowymi;
- na zakończeniach ciągu trasy;
- przed podłączanymi budynkami.
Studnie powinny być usytuowane w pasach zieleni lub ciągach pieszych.
Odległość od studni kablowej do granicy posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej nie może przekraczać 50 mb. Do każdej granicy działki należy wykonać niezależne przyłącze z rury HDPE25 relacji studnia kablowa – granica działki. Odległość pomiędzy najbliższą mufą światłowodową a granicą działki liczoną po trasach projektowanej kanalizacji nie może przekroczyć 80 mb. Kanalizację teletechniczną
z rury o przekroju 110 mm należy projektować dla całej trasy kabli światłowodowych.

- Budowa sieci dostępowych FTTH w tym:
- posadowienie Przełącznicy Głównej jeśli wymagane;
- montaż osprzętu światłowodowego w Przełącznicy Głównej (w tym przełącznic panelowych, adapterów światłowodowych, szuflad zapasu, splitterów);
- montaż osprzętu światłowodowego w nowo wybudowanych studniach kablowych (w tym stelaży zapasu kabla światłowodowego oraz muf światłowodowych);
- zaciągnięcie kabli światłowodowych dystrybucyjnych w kanalizacji teletechnicznej;
- przygotowanie i montaż znaczników kablowych na kablu światłowodowym
  w każdej studni kablowej na trasie kabla;
- spawanie włókien światłowodowych kabli dystrybucyjnych w mufach światłowodowych i Przełącznicy Głównej;
- wykonanie niezbędnych pomiarów reflektometrycznych i tłumienności włókien każdego kabla dystrybucyjnego;
- zaciągnięcie kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej relacji od wskazanego punktu nawiązania do sieci INEA do nowo budowanej Przełącznicy Głównej. Kabel światłowodowy może być układany w kanalizacji obcego operatora. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić projekt trasowy z właścicielem kanalizacji;
- spawanie włókien światłowodowych nowo budowanego kabla w punkcie nawiązana do istniejącej sieci INEA oraz w Przełącznicy Głównej;
- nawinięcie zapasu kabla światłowodowego na stelażach zapasu kabla światłowodowego (minimum 25 metrów). Zapasy kabla światłowodowego należy umiejscowić minimum co 500 metrów oraz przed skrzyżowaniami z drogami o 2 pasach ruchu w każdym kierunku;
- projektowany kabel światłowodowy musi zapewnić podłączenie 100% HP zgodnie z projektem.

Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności wynikających
z uzgodnień branżowych oraz do przygotowania dokumentów i umów wymaganych przez gestorów sieci celem weryfikacji przez zamawiającego. Koszt płatnych nadzorów ponosi Wykonawca.
Do wykonawcy należy zgłoszenie i uzgodnienie zajęcia terenu na czas prowadzenia prac, zgodnie z procedurą określoną przez właściciela-dysponenta terenu. Koszty związane
z zajętością terenu ponosi Wykonawca.
W trakcie trwania Umowy Zamawiający wielokrotnie będzie zlecał wykonanie abonenckich przyłączy światłowodowych na obszarach wybudowanych sieci. Podstawę do rozliczania stanowić będą ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Termin wykonania dokumentacji projektowej – dwa miesiące od podpisania umowy.
Termin wykonania robót – 22 grudzień 2022 r.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację materiałów oraz standard wykonania robót, wraz z wymaganymi atestami, aprobatami
i certyfikatami.

Termin składania ofert – 22 lipca 2022 r. godz. 15:00

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie
i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Kuźnica oraz Plewnia Nowa”. W przypadku oferty przesłanej pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Wykaz adresów
2. Wzór formularza oferty